## Uebersicht
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  | G | M | K
1. Mechanische Gefährdung
1.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
1.3 bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
1.4 unkontrollierte bewegte Teile
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
1.6 Absturz
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
2. Elektrische Gefährdung
2.1 Elektrischer Schlag
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
2.2 Lichtbögen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
2.3 Elektrostatische Aufladung
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
3. Gefahrstoffe
3.1 Hautkontakt
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
3.2 Einatmen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
3.3 Verschlucken
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
3.4 Physikalisch-chemische Gefährdungen (unkontrollierte chemische Reaktionen)
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
4. Biologische Gefährdung
4.1 Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
4.2 sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
5. Brand- und Explosionsgefährdung
5.1 brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
5.2 explosionsfähige Atmosphäre
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
5.3 Explosivstoffe
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
6. Thermische Gefährdung
6.1 heiße Medien / Oberflächen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
6.2 kalte Medien / Oberflächen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7. Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 Lärm
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.2 Ultraschall, Infraschall
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.3 Ganzkörpervibration
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.4 Hand-Arm-Vibrationen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.5 nicht ionisierende Strahlung (z.B. IR-Strahlung, UV- Strahlung, Laserstrahlung)
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.6 ionisierende Strahlung
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.7 elektromagnetische Felder
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
7.8 Unter- oder Überdruck
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
8.1 Klima
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
8.2 Beleuchtung, Licht
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
8.3 Ersticken / Ertrinken
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
8.4 Unzureichende Flucht- und Verkehrswege
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
8.5 Unzureichende Bewegungsfreiheit am ­Arbeitsplatz
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
9.1 Schwere dynamische Arbeit
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
9.2 einseitige dynamische, Körperbewegung
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
9.3 Haltungsarbeit, Haltearbeit
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
9.4 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
10.1 ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
10.2 ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
10.3 ungenügend gestaltete soziale Bedingungen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
10.4 ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
11.1 Gefährdung durch Menschen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
11.2 Gefährdung durch Tiere
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
11.3 Gefährdung durch Pflanzen
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q
| q |  |  |  |  | q

## A-Aufsicht,Kontrolltätigkeit
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch ungeeignete Bodenbeläge |  |  |  |  | q | Bodenbeläge mit geeigneter Bewertungsgruppe und geeignetem Gefälle (min. 2%) verlegen
| q | Keine ebenen, hindernisfreien Verkehrswege |  |  |  |  | q | Unebenheiten und Hindernisse im Verkehrsweg entfernen
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch Wasseransammlungen in Verkehrswegen |  |  |  |  | q | Wasseransammlungen regelmäßig entfernen
| q | Ungeeignetes Schuhwerk |  |  |  |  | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
7.5 Nichtionisierende Strahlung (z.B. IR-Strahlung, UV- Strahlung, Laserstrahlung)
| q | Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung (z.B. Freibad) |  |  |  |  | q | Geeignete Kleidung mit ausreichendem Haut- und Kopfschutz sowie Sonnenbrillen bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Sonnenschutzmittel für die Haut bereitstellen und verwenden
| q | [5 empty] | q | Empfehlung einer arbeitsmedizinischen Vorsorge
| q | [5 empty] | q
8.2 Beleuchtung, Licht
| q | Unzureichende Beleuchtung |  |  |  |  | q | Für angemessene und blendfreie Beleuchtung sorgen; ggf. Beleuchtungskonzept überarbeiten
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
10.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q | Psychische Belastungen durch Arbeitsorganisation (z.B. infolge Personalmangel, regelmäßige Arbeitszeitüberschreitungen) |  |  |  |  | q | Arbeitsorganisation im Rahmen der gesetzlichen Regelungen einführen
| q | [5 empty] | q | Schichtplan unter Berücksichtigung der Gesundheitsgefährdungen und der persönlichen Situation erstellen, ggf. zusätzliches Personal einstellen
| q | [5 empty] | q | Organisationsberatung durchführen
| q | [5 empty] | q
11.1 Gefährdung durch Menschen
| q | Übergriffe durch Badegäste |  |  |  |  | q | Deeskalationsschulung durchführen
| q | [5 empty] | q | Wachdienst beauftragen
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 107-001, DGUV Information 207-006, DGUV Information 203-085, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
KOK-Richtlinien für den Bäderbau
Arbeitsbereich: Allgemein
Berufsgruppe/Person: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Tätigkeiten: Aufsicht, Kontrolltätigkeiten

## A-innerbetr. Transport
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.3 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
| q | Angefahren bzw. Überrolt werden beim Transport von Paletten, Liefergebinden, Sackware, Geräten |  |  |  |  | q | Befüllung direkt vom Tankwagen in ortsfeste Behälter
| q | [5 empty] | q | Geeignete Zugänge und Verkehrswege für den Material- und Gerätetransport schaffen (Transport über Treppen vermeiden)
| q | [5 empty] | q | Transportwege kennzeichnen und freihalten
| q | [5 empty] | q | Geeignete Sicherheitsschuhe bereitstellen und tragen
| q | [5 empty] | q
1.4 unkontrollierte bewegte Teile
| q | Getroffen werden von herunterfallenden Teilen beim Transport von Paletten, Liefergebinden, Sackware, Geräten |  |  |  |  | q | Geeignete Transportmittel bereitstellen und benutzen (z.B. Aufzug, Kran, Hubwagen, Sackkarre)
| q | [5 empty] | q | Anfahrschutz anbringen
| q | [5 empty] | q | Ladungssicherung durchführen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Sicherheitsschuhe bereitstellen und tragen
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
| q | Erhöhte Rutschgefahr (z.B. durch verschüttete oder angesammelte Flüssigkeiten) |  |  |  |  | q | Rutschhemmende Bodenbeläge und Roste einsetzen
| q | Stolpergefahr (z.B. durch Hindernisse auf Verkehrswegen) |  |  |  |  | q | Für ebene, ausreichend tragfähige, und hindernisfreie Verkehrswege sorgen (Stolperstellen beseitigen)
| q | Sturzgefahr in offene Rinnen oder sonstige Vertiefungen |  |  |  |  | q | Bodenbündige Abdeckungen anbringen
| q | [5 empty] | q | Flüssigkeitsansammlungen umgehend beseitigen
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Absturz von hochgelegenen Verkehrswegen, Rampen |  |  |  |  | q | Absturzsicherung anbringen
| q | Absturz von Aufstiegen, Überstiegen (z.B. zum Filterbehälter oder zur Lüftungsanlage) |  |  |  |  | q | Sichere Aufstiege zu Standpodesten mit Absturzsicherungen anbringen
| q | Sturz in offene tiefe Öffnungen (z.B. Pumpensumpf) |  |  |  |  | q | Bodenbündige, ausreichend tragfähige Abdeckungen anbringen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
8.2 Beleuchtung, Licht
| q | Unzureichende Beleuchtung |  |  |  |  | q | Für ausreichende Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung sorgen
| q | [5 empty] | q
8.4 Unzureichende Verkehrswege
| q | Verletzungsgefahr durch durch in Verkehrswege hineinragende Bauteile (z.B. Rohrleitungen, Armaturen, Lüftungskanäle, Konsolen, Kabelbrücken) |  |  |  |  | q | Für ausreichende Verkehrswegbreite und Durchgangshöhe sorgen
| q | [5 empty] | q | Stoßstellen abpolstern und deutlich kennzeichnen
| q | [5 empty] | q
9.1 Schwere dynamische Arbeit
| q | Heben und Tragen schwerer Lasten |  |  |  |  | q | Höhenunterschiede (z.B. Einzelstufen) durch Rampen überwinden
| q | [5 empty] | q | Geeignete Hebezeuge und Transportmittel (z.B. Aufzug, Kran, Hubwagen, treppengängige Transportmittel) bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Gebindegröße reduzieren
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3 oder DGUV Vorschrift 4, DGUV Regel 107-001, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV), Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV),
Arbeitsbereich: Allgemein
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Innerbetrieblicher Transport

## A-elektr. Betriebsmitteln
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährliche Körperdurchströmung durch nicht abgesicherte elektrische Anlage |  |  |  |  | q | Elektogeräte mit Schutzkleinspannung bzw. akkubetriebene Arbeitsmittel in Feuchtbereichen oder leitfähigen beengten Räumen verwenden
| q | Gefährliche Körperdurchströmung durch ungeeignete oder defekte elektrische Betriebsmittel |  |  |  |  | q | Elektrische Anschlüsse mit RCD/FI (30 mA) absichern
| q | Gefährliche Körperdurchströmung bei der Reparatur eines elektrischen Arbeitsmittels (z.B. Austausch einer Membran einer Dosierpumpe) |  |  |  |  | q | RCD/FI monatlich auf Wirksamkeit prüfen
| q | [5 empty] | q | Elektrische Betriebsmittel mit der erforderlichen Schutzart auswählen
| q | [5 empty] | q | Regelmäßige Prüfung elektrischer Betriebsmittel in bewährten Prüfabständen durch befähigte Person durchführen
| q | [5 empty] | q | Vor Benutzung Sichtprüfung auf äußere Beschädigung und ggf. Anschlussleitung bzw. Arbeitsmittel austauschen bzw. durch Elektrofachkraft instand setzen lassen
| q | [5 empty] | q | Anschlussleitung vom elektrischen Netz trennen
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3 oder DGUV Vorschrift 4, DGUV Regel 107-001, DGUV Information 203-049, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSIchV)
Arbeitsbereich: Allgemein
Berufsgruppe/Person: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Tätigkeiten: Arbeiten mit elektrischen Betriebsmitteln

## A-Wartung, Reinigung
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
| q | Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |  | q | Verkehrswege unter hochgelegenen Arbeitsplätzen gegen Benutzung sichern (Absperren)
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Sturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen |  |  |  |  | q | Geeignete, sichere Arbeitsmittel (Gerüste, Hubarbeitsbühnen) für die Arbeiten auswählen, auf sicheren und tragfähigen Standflächen einsetzen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Schutzeinrichtungen gegen Absturz (Auffangeinrichtungen) und geeignete Persönliche Schutzausrüstung (Anseilschutz mit Anschlageinrichtungen) bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Leitern nur für Arbeiten geringen Umfangs einsetzen
| q | [5 empty] | q | Für Arbeiten an hochgelegenen Einrichtungen geeignete Personen auswählen und einsetzen
| q | [5 empty] | q
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährliche Körperdurchströmung |  |  |  |  | q | Spannungsfreiheit herstellen und gegen Inbetriebnahme sichern
| q | [5 empty] | q | Geeignete Arbeitsmittel einsetzen
| q | [5 empty] | q
10.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q | Unsicheres Arbeiten mit Absturzgefahr |  |  |  |  | q | Wartungs- und Reinigungskonzept für sicheres Arbeiten erstellen und anwenden
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 38 und DGUV Vorschrift 39 (inhaltsgleich), DGUV Regel 107-001, DGUV Information 208-016
Arbeitsbereich: Allgemein
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Wartung, Instandhaltung und Reinigung von Beleuchtung und sonstigen hochgelegenen Einrichtungen, Reinigung von Glasfassaden

## A-Abfallentsorgung
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.1 Ungeschützt bewegte Teile
| q | Gefährdungen beim Pressen der Abfälle im Container |  |  |  |  | q | Containerpressen mit Totmannschaltung oder Zweihandschaltung zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen
| q | Gefährdungen beim Säubern von Freiflächen, Gängen und Wegen von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen (z.B. Glasscherben) |  |  |  |  | q | Benutzen von geeigneten Schutzhandschuhen, Schutzschuhen und Werkzeugen (z.B. Abfallgreifer)
| q | [5 empty] | q
4.1 Infektionsgefährdung
| q | Infektionsgefahr bei der Entleerung von Abfallbehältern |  |  |  |  | q | Sicher entleerbare Abfallsammelsysteme einsetzen
| q | [5 empty] | q | Tragen geeigneter Schutzhandschuhe und Schutzschuhe
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, BiostoffVerordnung (BioStoffV)
Arbeitsbereich: Allgemein
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Abfallentsorgung

## B-Wasseraufsicht, Rettung
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch ungeeignete Bodenbeläge |  |  |  |  | q | Bodenbeläge mit geeigneter Bewertungsgruppe und geeignetem Gefälle (min. 2%) verlegen, Oberflächen der Bodenbeläge aufrauen
| q | Sturz über Hindernisse in Verkehrswegen |  |  |  |  | q | Hindernisse im Verkehrsweg entfernen
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch Wasseransammlungen in Verkehrswegen |  |  |  |  | q | Wasseransammlungen regelmäßig entfernen
| q | Ungeeignetes Schuhwerk |  |  |  |  | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Belastungen durch Schadstoffe in der Hallenbadluft (z.B. Chlorverbindungen, Trihalogenmethane, Chloramine) |  |  |  |  | q | Verfahrenstechnische Maßnahmen bei der Wasseraufbereitung
| q | [5 empty] | q | Lüftungsmaßnahmen (ausreichender Außenluftanteil – z.B. mind. 30% Frischluft während des Badebetriebs
| q | [5 empty] | q
4.1 Infektionsgefährdung durch pathogene ­Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Viren, Pilze)
| q | Infektionsgefahr bei Erste-Hilfe-Leistungen und bei der Wiederbelebung |  |  |  |  | q | Tragen von Schutzhandschuhen bei Erste-Hilfe-Maßnahmen Beatmungshilfen mit Maskenaufsatz
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
| q | [5 empty] | q
7.1 Lärm
| q | Lärm (Hallenbad) |  |  |  |  | q | Bauliche, schalltechnische Lärmschutzmaßnahmen (Akustik) wie schallabsorbierende Flächen und schallgedämmter Aufsichtsraum
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
7.5 Nichtionisierende Strahlung
| q | Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung (z.B. Freibad) |  |  |  |  | q | Geeignete Unterstellmöglickeiten zur Verfügung stellen (z.B. überdachte Standplätze, Sonnensegel, Sonnenschirme)
| q | [5 empty] | q | Geeignete Kleidung mit ausreichendem Haut- und Kopfschutz sowie Sonnenbrillen bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Sonnenschutzmittel für die Haut bereitstellen und verwenden
| q | [5 empty] | q | Empfehlung einer arbeitsmedizinischen Vorsorge
8.1 Klima
| q | Gesundheitsbelastende Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Hallenbad) |  |  |  |  | q | Raumlufttechnische Maßnahmenn (z.B. geeignete Be- und Entlüftung, Entfeuchtung,)
| q | [5 empty] | q | Sonstige bauliche Maßnahmen (z.B. Beschattung)
8.2 Beleuchtung, Licht
| q | Blendung durch Reflexion des Lichts auf der Wasseroberfläche |  |  |  |  | q | Reflexionsfreie Beleuchtung in der Halle installieren
| q | [5 empty] | q | Baulichen Sonnenschutz berücksichtigen (z.B. Einbau von Sonnenschutzrollos)
| q | [5 empty] | q
8.3 Ertrinken
| q | Ertrinken oder Verletzen beim Retten von Personen aus dem Wasser |  |  |  |  | q | Bereitstellung von Rettungsgeräten
| q | [5 empty] | q | Regelmäßiger Nachweis der Rettungsfähigkeit, regelmäßiges Training und regelmäßige Rettungsübungen
| q | [5 empty] | q | regelmäßiges Auffrischen der Kenntnisse in Erster Hilfe, Herz-Lungen-Wiederbelebung und Defibrilator-Anwendung
10.1 Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe
| q | Einseitige Belastung durch reine Überwachungstätigkeit |  |  |  |  | q | Wechselnde Tätigkeiten durchführen
| q | [5 empty] | q | Pausenregelung treffen
| q | [5 empty] | q
10.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q | Psychische Belastungen durch Arbeitsorganisation (z.B. infolge Personalmangel, regelmäßige Überschreitung der Regelarbeitszeit) |  |  |  |  | q | Arbeitsorganisation im Rahmen der gesetzlichen Regelungen einführen
| q | [5 empty] | q | Schichtplan unter Berücksichtigung der Gesundheitsgefährdungen und der persönlichen Situation erstellen, ggf. zusätzliches Personal einstellen
| q | [5 empty] | q | Organisationsberatung durchführen
| q | [5 empty] | q
10.4 Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen
| q | Psychische Belastungen durch Lärm |  |  |  |  | q | Schichtplan so gestalten, dass Bereiche mit reduziertem Schallpegel aufgesucht werden können
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
11.1 Gefährdung durch Menschen
| q | Übergriffe durch Badegäste |  |  |  |  | q | Deeskalationsschulung durchführen
| q | [5 empty] | q | Wachdienst beauftragen
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 107-001, DGUV Regel 112-191 und DGUV Regel 112-991 (inhaltsgleich) DGUV Information 207-006,
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), BiostoffVerordnung (BioStoffV), Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV), Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchutzV), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), PSA-Benutzer-Verordnung (PSA- BV),
VDI Richtlinie 2089, DIN EN 19643
Arbeitsbereich: Beckenbereich
Berufsgruppe/Person: Meisterinnen, Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer
Tätigkeiten: Wasseraufsicht, Rettung

## B-Wartung, Instandhaltung
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
| q | Gefährdungen bei Arbeiten auf/unter höhenverstellbaren Zwischenböden und an beweglichen Beckenabtrennungen infolge unbeabsichtigter Inbetriebsetzung |  |  |  |  | q | Unbeabsichtigte Inbetriebnahme durch technische Maßnahmen (z.B. Schlüsselschalter und/oder feste Abstützung) verhindern
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
| q | Stürzen, Ausrutschen auf nassem Untergrund |  |  |  |  | q | Für Trittsicherheit sorgen (trockener Untergrund)
| q | [5 empty] | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Sturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen (z.B. Großrutschen) |  |  |  |  | q | Geeignete Schutzeinrichtungen gegen Absturz (Auffangeinrichtungen) bereitstellen und benutzen
| q | Sturz bei Arbeiten am Rand entleerter Becken |  |  |  |  | q | Geeignete, sichere Arbeitsmittel (Gerüste, Hubarbeitsbühnen) für die Arbeiten auswählen, auf sicheren und tragfähigen Standflächen einsetzen, Leitern nur für Arbeiten geringen Umfangs einsetzen
| q | [5 empty] | q | bei Absturzhöhen von mehr als 2 m sind die Beschäftigten am Beckenrand gegen Absturz zu sichern
| q | [5 empty] | q | Deutlich auf bestehende Absturzgefahr hinweisen (z.B. durch Flatterband in ausreichendem Abstand vom Beckenrand)
| q | [5 empty] | q | Für Arbeiten an hochgelegenen Einrichtungen geeignete Personen auswählen und einsetzen, ggf. Betriebsarzt hinzuziehen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Anseilschutz mit Anschlageinrichtungen) bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährliche Körperdurchströmung durch für den Nassbereich ungeeignete elektrische Betriebsmittel |  |  |  |  | q | Arbeiten mit Schutzkleinspannung oder Einsatz geeigneter elektrischer Betriebsmittel für Nassbereiche mit Absicherung durch RCD/FI-Schutzschalter (< 30mA)
| q | [5 empty] | q | Wartungs- und Reinigungskonzept für sicheres Arbeiten erstellen und anwenden
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 3 oder DGUV Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 38 und DGUV Vorschrift 39 (inhaltsgleich), DGUV Regel 107-001, DGUV Information 208-016, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Arbeitsbereich: Beckenbereich
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Wartung und Instandhaltung von Schwimmbadgeräten (Rutschen, Sprunganlagen, Startblöcke, höhenverstellbare Zwischenböden, verstellbare Beckenköpfe u.ä.), Kontrolltätigkeit an Schwimmbadgeräten

## B-Reinigung, Desinfektion
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
| q | Gefährdung durch wegfliegende Teile z.B. beim Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahler |  |  |  |  | q | Reinigungsverfahren ändern und geeignete Reinigungsgeräte einsetzen (z.B. Reinigungsmaschine, manuelles Reinigen)
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille) bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch ungeeignete Bodenbeläge |  |  |  |  | q | Bodenbeläge mit geeigneter Bewertungsgruppe und geeignetem Gefälle (min. 2%) verlegen
| q | Keine ebenen, hindernisfreien Verkehrswege |  |  |  |  | q | Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel optimieren
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch Wasseransammlungen in Verkehrswegen |  |  |  |  | q | Oberflächen der Bodenbeläge behandeln (z.B. chemische Säurebehandlung oder mechanisches Aufrauen oder rutschhemmende Beschichtung aufbringen)
| q | Ungeeignetes Schuhwerk |  |  |  |  | q | Unebenheiten und Hindernisse (z.B Schläuche) im Verkehrsweg entfernen
| q | [5 empty] | q | Wasseransammlungen regelmäßig entfernen
| q | [5 empty] | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährdungen infolge defekter oder ungeeignet abgesicherter elektrischer Betriebsmittel |  |  |  |  | q | Elektrische Anschlüsse mit RCD/FI-Schutzschalter (< 30 mA) absichern
| q | [5 empty] | q | Elektogeräte mit Schutzkleinspannung bzw. akkubetriebene Arbeitsmittel verwenden
| q | [5 empty] | q | Kabel und Elektroanschlüsse vor Arbeitsbeginn überprüfen. Prüffristen beachten und Prüfungen durchführen.
| q | [5 empty] | q | RCD/FI-Schutzschalter monatlich auf Wirksamkeit prüfen
3.1 Hautkontakt mit Gefahrstoffen
| q | Gefährdung durch Reinigungs- oder Desinfektionsmittel |  |  |  |  | q | Dosierstationen zur Herstellung anwendungsfertiger Lösungen einsetzen
| q | [5 empty] | q | Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln bzw. Verfahren mit geringerer Gefährdung (Ersatzstoffprüfung) verwenden
| q | [5 empty] | q | Hautschutzplan erstellen
| q | [5 empty] | q | Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel, zur Verfügung stellen und benutzen
[7 empty] | q | Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Gefährdung durch unkontrollierte Reaktionen (z.B. Chlorgasbildung) durch Vermischen von Reinigungsmitteln bzw. Desinfektionsmitteln oder falsche Dosierung |  |  |  |  | q | Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln mit geringerer Gefährdung (Ersatzstoffprüfung) einsetzen
| q | Gefährdung durch Aerosole z.B. beim Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahler oder beim Einsatz von Desinfektionssprays |  |  |  |  | q | Reinigungsverfahren mit geringerer Gefährdung (z.B. Reinigungsmaschine, manuelles Reinigen, Wischdesinfektion) anwenden
| q | [5 empty] | q | Umfüllvorrichtungen und Behälter eindeutig kennzeichnen und nicht wechselseitig verwenden
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
7.5 nichtionisierende Strahlung
| q | Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung (z.B. Freibad) |  |  |  |  | q | Geeignete Kleidung mit ausreichendem Haut- und Kopfschutz sowie Sonnenbrillen bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Sonnenschutzmittel für die Haut bereitstellen und verwenden
| q | [5 empty] | q | Empfehlung einer arbeitsmedizinischen Vorsorge
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
9.1 schwere dynamische Arbeit
| q | Gefährdung beim Transport schwerer Lasten (z.B. große Gebinde von Arbeitsstoffen und Geräten) |  |  |  |  | q | Gebindegrößen minimieren
| q | [5 empty] | q | Geeignete Hebe- bzw. Transportmittel beschaffen und einsetzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1 , DGUV Vorschrift 38 und DGUV Vorschrift 39 (inhaltsgleich), DGUV Regel 107-001, DGUV Regel 100-500, DGUV Regel 112-191 und DGUV Regel 112-991 (inhaltsgleich), DGUV Information 207-006 , PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Lastenhandhabungsverondung (LasthandhabV), DIN VDE 100-702
Arbeitsbereich: Beckenbereich/Umkleidebereich
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Reinigung und Desinfektion

## W-Einstieg, Reinigung, Desinfek
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
| q | Erhöhte Rutschgefahr auf Grund von Verunreinigungen (Ablagerungen, Fett, Biofilm) |  |  |  |  | q | Sicheren Standplatz für Grobreinigung schaffen
| q | [5 empty] | q | Geeignetes Schuhwerk bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Ungeeignete Zugänge oder Arbeitsmittel zum Ein- oder Aussteigen bzw. Verwendung ungeeigneter Aufstiegs- und Einstiegshilfen |  |  |  |  | q | Sichere Einstiege schaffen (z.B. Einbau ortsfester Steigleitern mit Einstiegshilfen oder Leitern mit Aufsetz-, Einhak- oder Einhängevorrichtung verwenden)
| q | Absturz in Einstiegsöffnungen |  |  |  |  | q | Offene Einstiegsöffnungen gegen Hineinstürzen sichern (z.B. Geländer, Abdeckung)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährliche Körperdurchströmung durch für den Nassbereich ungeeignete elektrische Betriebsmittel |  |  |  |  | q | Mit Schutzkleinspannung arbeiten oder geeignete elektrische Betriebsmittel einsetzen (Klassifizierung nach DIN EN 60 529 - mindestens IPX4)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.1 Hautkontakt mit Gefahrstoffen
| q | Gefahren durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Feuchtarbeit und das Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe |  |  |  |  | q | Substitutionsmöglichkeiten nach TRGS 600 prüfen
| q | [5 empty] | q | Minimierungsgebote beachten
| q | [5 empty] | q | Geeignete persönliche Schutzausrüstung, Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Auftreten insbesondere von Gasen und Dämpfen in gesundheitsschädlichen Konzentrationen |  |  |  |  | q | Substitutionsmöglichkeiten nach TRGS 600 prüfen
| q | [5 empty] | q | Mögliche Gefahrstoffkonzentrationen mit Hilfe geeigneter direkt anzeigender Mehrfach-Gaswarngeräte messen
| q | [5 empty] | q | Für ausreichende Belüftung vor Aufnahme und während der Arbeiten sorgen
| q | [5 empty] | q | Geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, Schutzanzug) bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
4.2 Mikroorganismen, sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
| q | Aerosolbildung bei Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahler |  |  |  |  | q | Reinigungsverfahren mit geringer Aerosolbildung einsetzen
| q | [5 empty] | q | Für eine wirksame Be- und Entlüftung während der Arbeiten sorgen
| q | [5 empty] | q | Geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, Schutzanzug, Augenschutz) bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
8.3 Ersticken
| q | Auftreten von Sauerstoffmangel |  |  |  |  | q | Sauerstoffkonzentration vor dem Einstieg messen
| q | [5 empty] | q | Vor dem Einstieg und während der Arbeiten für ausreichende Belüftung sorgen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
8.4 Unzureichende Flucht- und Verkehrswege
| q | Zu kleine oder ungünstig angeordnete Einstiegsöffnungen |  |  |  |  | q | Ausreichend bemessene und frei zugängliche Einstiegsöffnungen (Mindestöffnungsmaße in DN 800 oder 800 mm x 800 mm) schaffen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
9.1 Schwere dynamische Arbeit
| q | Anheben und Verschieben schwerer Abdeckungen der Einstiegsöffnungen |  |  |  |  | q | Technische Hilfen einbauen (z.B. Gasdruck- bzw. hydraulischer Federn)
| q | [5 empty] | q | Öffnungs- und Schließhilfen bereitstellen (z.B. Deckelheber)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
10.2 ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q | Unsicheres Arbeiten, ungeeigneter Arbeitsablauf (z.B. keine präventiven Maßnahmen zur Personenrettung) |  |  |  |  | q | Reinigungskonzept für sicheres Arbeiten erstellen und anwenden
| q | [5 empty] | q | Geeignete Rettungsmittel bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Tätigkeiten durch zweite Person außerhalb des Behälters überwachen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3 oder DGUV Vorschrift 4,
DGUV Regel 107-001, DGUV Regel 112-190, DGUV Regel 112-192, DGUV Regel112-195
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), TRGS 500, BiostoffVerordnung (BioStoffV), TRbA 500, PSA-Benutzer-Verordnung (PSA- BV),
Arbeitsbereich: Wasserspeicher und Schächte
Berufsgruppe/Person: Meisterinnen, Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe und unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Einstieg, Reinigung und Desinfektion

## T-Tätigkeit. m. Gefahrstoffen
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
| q | Erhöhte Rutschgefahr (z.B. durch verschüttete oder angesammelte Flüssigkeiten) |  |  |  |  | q | Rutschhemmende Bodenbeläge und Roste einbauen
| q | [5 empty] | q | Flüssigkeitsansammlungen umgehend beseitigen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Sturz von Treppen und Leitern |  |  |  |  | q | Für sicher begehbare Treppen und Leitern sorgen (rutschhemmende Auftritte, Steigungsverhältnis)
| q | Sturz in Schächte und Pumpensümpfe |  |  |  |  | q | Bodenbündige und tragfähige Abdeckungen einbauen bzw. Absturzsicherungen (Geländer) vorsehen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.1 Haut- und Augenkontakt, mit Gefahrstoffen
| q | Kontakt mit Gefahrstoffen beim Arbeiten an Dosierstationen |  |  |  |  | q | Für jeden Gefahrstoff separate Umfüllvorrichtung verwenden und entsprechend kennzeichnen
| q | [5 empty] | q | Vor Reparatur oder Wartung von Dosiersystemen Gefahrstoffe führende Teile ausreichend spülen
| q | [5 empty] | q | Kippvorrichtung verwenden
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Einatmen von Stäuben von Calciumhypochlorit, Kieselgur oder Pulverkohle |  |  |  |  | q | Staubfreie Verfahren einsetzen (z.B. Material absaugen oder einschwemmen)
| q | [5 empty] | q | Stäube örtlich an der Einfüllöffnung absaugen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.3 Physikalisch-chemische Gefährdungen (unkontrollierte chemische Reaktionen)
| q | Reaktion von Säure mit Chlorbleichlauge oder Natriumchlorit zu Chlorgas oder Chlordioxid (unbeabsichtigtes Vermischen) |  |  |  |  | q | Für jeden Gefahrstoff separate Umfüllvorrichtung verwenden und entsprechend kennzeichnen
| q | [5 empty] | q | Sichere Arbeitsabläufe für Behälterwechsel festlegen, die das unbeabsichtigte Vermischen verhindern (z.B. Vieraugenprinzip, unterschiedliche Gefahrstoffe in Behältern in unterschiedlicher Farbe bestellen)
| q | [5 empty] | q | Verhaltensregeln für den Gefahrfall festlegen
| q | [5 empty] | q
5.1 Brennbare Flüssigkeiten, Gase
| q | Austritt von Wasserstoff bei Chlorelektrolyseanlagen |  |  |  |  | q | Dichtigkeit und Steigung der Wasserstoffleitung nach außen prüfen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 107-001, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchutzV)
Arbeitsbereich:Technikräume
Berufsgruppe/Person Meisterinnen, Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe und unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zur Wasseraufbereitung, Kontrolltätigkeiten, Arbeiten an Dosierstationen, Arbeiten an Elektrolyse-Anlagen

## T-Arbeiten an Filtern
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.6 Absturz
| q | Keine sicheren Standplätze beim Nachfüllen von Filtermaterial oder bei Kontrollarbeiten vorhanden |  |  |  |  | q | Für sichere Standplätze und Aufstiege sorgen (z.B. fest montierte Podeste mit Absturzsicherungen, Gerüste)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Freisetzung von Ozon bei der Filterspülung |  |  |  |  | q | Die Ozonerzeugungsanlage bei laufendem Filtrationsbetrieb mindestens 30 Minuten vor der Filterspülung abschalten
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
7.1 Lärm
| q | Geräuschpegel > 80 dB(A) durch z.B. Spülgebläse, Umwälzpumpen |  |  |  |  | q | Möglichkeiten technischer Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einhausung, Kapselung) prüfen und veranlassen
| q | [5 empty] | q | Lärmbereiche kennzeichnen
| q | [5 empty] | q | Geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
8.5 Unzureichende Bewegungsfreiheit am ­Arbeitsplatz
| q | Unzureichender Freiraum (< 60 cm) über dem Filterbehälter |  |  |  |  | q | Geeignete bauliche Maßnahme vornehmen (z.B. günstige Anordnung der Standpodeste, Einsatz eines für den Raum geeigneteren Filtersystems)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift1, DGUV Regel 107-001, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchutzV)
Arbeitsbereich:Technikräume
Berufsgruppe/Person: Meisterinnen, Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe und unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Arbeiten an Filtern, Filterspülung

## T-Arbeiten an Ozonanlagen
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährliche Körperdurchströmung bei Arbeiten an Ozonerzeugungsanlagen (Hochspannung bis 15 kV) |  |  |  |  | q | Arbeiten an Ozonerzeugungsanlagen nur vom Hersteller oder Wartungsfirma durchführen lassen.
| q | [5 empty] | q | Sicherheitskennzeichnung und Warnhinweise an der Ozonerzeugungsanlage anbringen
| q | [5 empty] | q
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Einatmen von Ozon Ozon ist ein sehr giftiges Gas (T+), Ozon kann infolge von Undichtigkeiten aus Entlüftungsleitungen und Restozon-Entfernungsanlagen entweichen |  |  |  |  | q | Ozonerzeugunganlage und Restozon-Entfernungsanlage entsprechend der Herstellerangaben regelmäßig warten und prüfen
| q | [5 empty] | q | Ozongasleitungen regelmäßig einer Dichtheitsprüfung unterziehen
| q | [5 empty] | q | Ozongaswarngerät mit Sensor in Nähe der Restozon-Entfernungsanlage regelmäßig warten und prüfen
| q | [5 empty] | q | Alarmschwellen korrekt einstellen
| q | [5 empty] | q | Automatische Abschaltung der Ozonerzeugungsanlage bei Ozonalarm regelmäßig prüfen
| q | [5 empty] | q | Zusätzlich Not-Befehlseinrichtung zur Abschaltung der Ozonerzeugungsanlage an der Tür zum Aufstellungsraum regelmäßig auf Funktion prüfen
| q | [5 empty] | q | Ozonalarmplan erstellen
| q | [5 empty] | q | Arbeitsmittel zur Ozonmessung bereitstellen
| q | [5 empty] | q | Atemschutz mit geeignetem Filter (Mindesthaltbarkeit beachten und nicht länger als ein halbes Jahr geöffnet lagern) bereitstellen und bei Ozonaustritt (z.B. Ozonalarm) benutzen
| q | [5 empty] | q | Ozonerzeugungsanlage mindestens 30 min vor der Filterspülung oder vor Arbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage abschalten
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
5 Brand und Explosionsgefährdung
| q | Erhöhte Brandgefahr durch angereichertes Ozon (brandfördernd) |  |  |  |  | q | In Aufstellungsräumen von Ozonanlagen ist Rauchen und offenes Feuer zu verbieten und durch entsprechende Verbotszeichen zu kennzeichnen
| q | [5 empty] | q | Zutritt zum Aufstellungsraum für nicht unterwiesene Personen verbieten (Sicherheitskennzeichnung)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
10.1 Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe
| q | Ungenügende Qualifikation |  |  |  |  | q | Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Ozonanlagen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen lassen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
10.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q | Zeitdruck, ungeeigneter Arbeitsablauf |  |  |  |  | q | Arbeitsabläufe sicher planen und vorbereiten
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3 oder DGUV Vorschrift 4,
DGUV Regel 103-001/103-015, DGUV Regel 107-001, DGUV Regel 112-190,
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Arbeitsbereich: Technikräume
Berufsgruppe/Person: Meisterinnen, Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe und unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Arbeiten an Ozonanlagen, Kontrolltätigkeiten

## C-Kontr.tätigk. i. Chlorgasraum
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
| q | Quetschgefahr beim Bewegen oder Umstürzen von Chlorgasflaschen |  |  |  |  | q | Chlorgasflaschen durch Bügel oder Kette einzeln gegen Umfallen sichern
| q | [5 empty] | q | Geeignete Transportmittel bereitstellen und verwenden (z.B. Flaschentransportwagen)
| q | [5 empty] | q | Geeignete Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Vergiftung oder Verätzung der Atemwege in Folge des Austritts/Ausbruchs von Chlorgas |  |  |  |  | q | Chlorgasbeseitigungseinrichtung installieren und Funktion alle 6 Monate prüfen
| q | [5 empty] | q | Chlorgaswarneinrichtung installieren und ggf. Alarm automatisch weiterleiten
| q | [5 empty] | q | Tür zum Chlorgasraum mit Panikschloss versehen
| q | [5 empty] | q | Ausreichende Beleuchtung in Schutzart IPX4 installieren um Bedienungsfehler zu vermeiden
| q | [5 empty] | q | Sicherheitstechnische Einrichtungen regelmäßig warten und prüfen (z.B. Chlorgasbeseitigungseinrichtung, Chlorgaswarngerät, Wasservorlage)
| q | [5 empty] | q | Chlorgasalarmplan erstellen und Notfallübung regelmäßig durchführen
| q | [5 empty] | q | Dichtheit der Anschlüsse nach Chlorgasflaschenwechsel prüfen
| q | [5 empty] | q | Chlorfgasflaschennotfallausrüstung im Chlorgasflaschenraum bereithalten
| q | [5 empty] | q | Sicherheitskennzeichnung anbringen
| q | [5 empty] | q | Atemschutz mit Kombinationsfilter B2P2 verwenden (Mindesthaltbarkeit beachten und nicht länger als ein halbes Jahr geöffnet lagern)
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
10.1 Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe
| q | Ungenügende Qualifikation |  |  |  |  | q | Kontrolltätigkeiten und Chlorgasflaschenwechsel nur von unterwiesenen Personen durchführen lassen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
10.2 Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
| q | Zeitdruck, ungeeigneter Arbeitsablauf |  |  |  |  | q | Arbeitsablauf sicher planen und vorbereiten
| q | [5 empty] | q | Chlorgasflaschenwechsel außerhalb der Öffnungszeiten vornehmen
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 107-001, DGUV Regel 112-190,
DGUV Information 213-040,
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Arbeitsbereich: Chlorgasraum
Berufsgruppe/Person: Meisterinnen, Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe und unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Kontrolltätigkeiten im Chlorgasraum, Chlorgasflaschenwechsel

## E-Kassieren, Geldtransport
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
11.1 Gefährdung durch Menschen
| q | Überfall im Kassenbereich |  |  |  |  | q | Im Kassenbereich eine wirksame räumliche Trennung zwischen Badegast und Beschäftigtem herstellen (z.B. Glasabtrennung, Übersprungsicherung)
| q | Überfall bei Bargeldtransport zum Bankinstitut |  |  |  |  | q | Einsehbarkeit in den Kassenbereich und Kasseninhalt beschränken
| q | [5 empty] | q | Sicht- und Rufverbindung zu anderen Mitarbeitern sicherstellen
| q | [5 empty] | q | Türen zum Kassenbereich mit Türschließern und außenliegendem Knauf versehen.
| q | [5 empty] | q | Gute Erreichbarkeit der Alarmierungseinrichtung sicherstellen (z.B. stiller Alarm), die das Kassenpersonal unbemerkt benutzen kann
| q | [5 empty] | q | Möglichkeit der Videoüberwachung prüfen
| q | [5 empty] | q | Griffbereites Bargeld beschränken
| q | [5 empty] | q | Transportzeiten und -wege für die Geldtransporte variieren
| q | [5 empty] | q | Unauffällige Taschen und Behältnissen für Geldtransporte verwenden
| q | [5 empty] | q | Geldtransportes bei Tageslicht und über übersichtliche sowie möglichst kurze Wege durchführen ggf. Sicherheitdienst mit Geldtransport beauftragen
| q | [5 empty] | q | Unterweisung über Gefahren und Verhalten bei Überfällen durchführen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 25,
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
KUVB Information GUV-X 99964
Arbeitsbereich: Eingangsbereich/Kasse
Berufsgruppe/Person: Kassenpersonal
Tätigkeiten: Kassieren, Geldtransport

## F-Grünpflege
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile
| q | Schneidwerkzeug bei Arbeiten mit Rasenmäher, Rasentrimmer oder Heckenschere |  |  |  |  | q | Funktion der Schutzeinrichtungen sicherstellen
| q | [5 empty] | q | Arbeiten im Bereich des Schneidwerkzeugs nur bei dessen Stillstand und Trennung von der Energieversorgung durchführen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
| q | Wegfliegende Gegenstände (z.B. Steine) oder Schneidwerkzeugbruchstücke |  |  |  |  | q | Grünflächen auf Gegenstände und deren Entfernung kontrollieren und diese entfernen
| q | [5 empty] | q | Sicherheitsabstände und -bereiche festlegen und auf deren Einhaltung achten
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
| q | Erhöhte Rutschgefahr bei Arbeiten an Böschungen |  |  |  |  | q | Geeignetes Arbeitsmittel benutzen (z.B. bei Grünpflege im Böschungsbereich)
| q | Unebenheiten im Boden |  |  |  |  | q | Stolperstellen durch Instandsetzung der entsprechenden Flächen beseitigen
| q | [5 empty] | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Tätigkeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen (z.B. auf Leitern) |  |  |  |  | q | Arbeiten nur von sicheren Standplätzen aus durchführen
| q | [5 empty] | q | Nur geringfügige Arbeiten von Leitern aus durchführen
| q | [5 empty] | q | Leitern entsprechend des Verwendungszwecks verwenden
| q | [5 empty] | q | Vor Benutzung auf sicheren ordnungsgemäßen Zustand prüfen (Sichtprüfung)
| q | [5 empty] | q | Leitern ordnungsgemäß aufstellen und auf sicheren Stand achten bzw. gegen Umfallen sichern
| q | [5 empty] | q | Leitern und Tritte nur mit geeignetem Schuhwerk benutzen
2.1 Elektrischer Schlag
| q | Gefährliche Körperdurchströmung durch defekte elektrische Betriebsmittel oder Durchschneiden von Anschlussleitungen während der Arbeit |  |  |  |  | q | Akkubetriebene Arbeitsmittel bevorzugt einsetzen
| q | [5 empty] | q | Elektrische Anschlüsse mit RCD/FI (30 mA) absichern
| q | [5 empty] | q | Vor Benutzung Sichtprüfung auf äußere Beschädigung durchführen und ggf. Anschlussleitung bzw. Arbeitsmittel austauschen bzw. instandsetzen lassen
| q | [5 empty] | q | Während der Arbeit auf die Stromanschlussleitung achten
3.1 Hautkontakt, mit Gefahrstoffen
| q | Tätigkeiten mit hautresorptiven (z.B. Kraftstoffe, Lösemittel) oder hautschädigenden Stoffen (z.B. Düngemittel) |  |  |  |  | q | Weniger gefährliche Stoffe benutzen (Substitutionsgebot)
| q | [5 empty] | q | Arbeiten nur durch unterwiesene Personen durchführen lassen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Abgase von Arbeitsmitteln mit Verbrennungsmotoren (z.B. Rasenmäher) |  |  |  |  | q | Akkubetriebene Arbeitsmittel bevorzugt einsetzen
| q | [5 empty] | q | Weniger gefährliche Stoffe benutzen (Substitutiongebot, z.B. benzolarmen Kraftstoff verwenden)
| q | [5 empty] | q | Arbeiten nur durch unterwiesene Personen durchführen lassen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
4.1 Infektionsgefährdung
| q | Zeckenstiche |  |  |  |  | q | Geschlossene Arbeitskleidung tragen (lange Hose, lange Ärmel)
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
| q | [5 empty] | q | Zeckenstiche dokumentieren (z.B. im Verbandsbuch)
| q | [5 empty] | q
7.1 Lärm
| q | Betrieb von lauten Arbeitsmitteln (z.B. Rasenmäher, Heckenschere) |  |  |  |  | q | Lärmarme Arbeitsmittel einsetzen
| q | [5 empty] | q | Geeigneten Gehörschutz tragen
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
7.5 Nicht ionisierende Strahlung
| q | Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung |  |  |  |  | q | Geeignete Kleidung mit ausreichendem Haut- und Kopfschutz sowie Sonnenbrillen bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Sonnenschutzmittel für die Haut bereitstellen und verwenden
[7 empty] | q | Empfehlung einer arbeitsmedizinischen Vorsorge
| q | [5 empty] | q
11.2 Gefährdung durch Tiere
| q | Reaktionen auf Insektenstiche (z.B. allergische Reaktion, Erstickungsgefahr) |  |  |  |  | q | Unterweisung zur Ersten-Hilfe bei Insektenstichen
| q | [5 empty] | q | Arbeitsmedizinische Beratung durchführen
| q | [5 empty] | q
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3 oder 4,
DGUV Regel 107-001, DGUV Regel 114-017, DGUV Information 214-057, DGUV Information 214-078
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Biostoffverordnung (BioStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Arbeitsbereich: Freigelände
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Grünpflege

## A-Winterdienst
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile
| q | Ungeschützte Maschinenteile an Schneeschleudern / Schneefräsen |  |  |  |  | q | Funktion der Schutzeinrichtungen sicherstellen
| q | [5 empty] | q | Verstopfungen nur bei abgeschaltetem Antrieb und Stillstand der Geräte mit geeignetem Werkzeug beseitigen
| q | [5 empty] | q
1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
| q | Wegfliegende Gegenstände (z.B. Steine bei Verwendung von Schneekehrmaschinen) |  |  |  |  | q | Sicherheitsabstände und -bereiche festlegen und auf deren Einhaltung achten
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
| q | [5 empty] | q | Überdachungen anbringen (z.B. am Eingangsbereich)
| q | [5 empty] | q | Ausreichend Räumen und Streuen
| q | [5 empty] | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
| q | [5 empty] | q
1.6 Absturz
| q | Tätigkeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen (z.B. Schneeräumung auf Dächern) |  |  |  |  | q | Für einen sicheren Zugung zu Dachflächen sorgen
| q | [5 empty] | q | Für sichere Schneeabwurfstellen sorgen
| q | [5 empty] | q | Für geeignete Absturz- und Durchsturzsicherungsmaßnahmen sorgen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
3.1 Hautkontakt, mit Gefahrstoffen
| q | Tätigkeiten mit hautresorptiven (z.B. Kraftstoffe) |  |  |  |  | q | Weniger gefährliche Stoffe benutzen (Substitutionsgebot)
| q | [5 empty] | q | Arbeiten nur durch unterwiesene Personen durchführen lassen
| q | [5 empty] | q | Geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Abgase von Arbeitsmitteln mit Verbrennungsmotoren (z.B. Schneefräse) |  |  |  |  | q | Weniger gefährliche Stoffe benutzen (Substitutiongebot, z.B. benzolarmen Kraftstoff verwenden)
| q | [5 empty] | q | Arbeiten nur durch unterwiesene Personen durchführen lassen
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
7.1 Lärm
| q | Betrieb von lauten Arbeitsmitteln (z.B. Schneefräse) |  |  |  |  | q | Lärmarme Arbeitsmittel einsetzen
| q | [5 empty] | q | Geeigneten Gehörschutz tragen
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
Informationen:
DGUV Vorschrift 1,
DGUV Regel 112-189, DGUV Regel 114-016, DGUV Information 212-002
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) A1.5 und A1.8
Arbeitsbereich: Außenbereich
Berufsgruppe/Person: Unterwiesene Personen
Tätigkeiten: Winterdienst

## S-Aufgusstätigkeiten
Gefährdungen bewerten
G-Faktor | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibungen |  | Risiko |  |  | Handlungsbedarf ja/nein | Maßnahmen |  | bearbeitende/ beratende Person | Termin erledigt | wirksam ja/nein
|  |  | G | M | K
1.5 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch ungeeignete Bodenbeläge |  |  |  |  | q | Bodenbeläge mit geeigneter Bewertungsgruppe und geeignetem Gefälle (min. 2%) verlegen
| q | Keine ebenen, hindernisfreien Verkehrswege |  |  |  |  | q | Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel optimieren
| q | Erhöhte Rutschgefahr durch Wasseransammlungen in Verkehrswegen |  |  |  |  | q | Oberflächen der Bodenbeläge behandeln (z.B. chemische Säurebehandlung oder mechanisches Aufrauen oder rutschhemmende Beschichtung aufbringen)
| q | Ungeeignetes Schuhwerk |  |  |  |  | q | Unebenheiten und Hindernisse (z.B Schläuche) im Verkehrsweg entfernen
| q | [5 empty] | q | Wasseransammlungen regelmäßig entfernen
| q | [5 empty] | q | Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen und benutzen
3.1 Hautkontakt, mit Gefahrstoffen
| q | Hautkontakt mit ätherischen Ölen und Feuchtigkeit |  |  |  |  | q | Hautschutzplan erstellen
| q | [5 empty] | q | Hautschutz, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel bereitstellen und benutzen
| q | [5 empty] | q | Ggf. arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen
| q | [5 empty] | q
3.2 Einatmen von Gefahrstoffen
| q | Einatmen von Saunaaufgussmitteln und deren Zersetzungsprodukten |  |  |  |  | q | Geeignete technische Lüftung in der Sauna installieren
| q | [5 empty] | q | Aufguss nur mit Wasser durchführen
| q | [5 empty] | q | Weniger gefährliche Aufgussmittel verwenden (Substitutionsgebot)
| q | [5 empty] | q | Kontakt des Saunaaufgussmittels mit heißen Oberflächen (> 200 °C) vermeiden
| q | [5 empty] | q | Aufgussmittel nach Herstellerangabe dosieren
| q | [5 empty] | q | Maximale Aufgussmenge festlegen und einhalten
| q | [5 empty] | q | Arbeiten nur durch unterwiesene Personen durchführen lassen
5.1 Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
| q | Brand- und Explosionsgefahr bei Tätigkeiten mit Aufgussmitteln |  |  |  |  | q | Aufgussmittel nur in geeigneten Lagerräumen aufbewahren
| q | [5 empty] | q | Lagerräume gegen Zutritt von Unbefugten sichern
q
| q | [5 empty] | q | Maximale Lagermenge an Gefahrstoffen nicht überschreiten
q
[7 empty] | q | Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Aufgussmitteln erstellen und unterweisen
q
6.1 Kontakt mit heißen Oberflächen
| q | Heiße Oberflächen an Saunaöfen |  |  |  |  | q | Saunaofen nur mit Berührungsschutz betreiben
| q | [5 empty] | q
| q | [5 empty] | q
8.1 Gefährdung durch unzuträgliches Klima
| q | Raumtemperaturen bis zu 100°C |  |  |  |  | q | Maximale Aufgusszeiten nicht überschreiten
| q | [5 empty] | q | Ausreichende Abstände zwischen den Aufgüssen einhalten
| q | [5 empty] | q | Leichte Bekleidung bei Saunaaufgusstätigkeiten tragen
| q | [5 empty] | q | Für Dusch- und ausreichende Entwärmungsmöglichkeiten sorgen
| q | [5 empty] | q | Nach Aufgusstätigkeiten keine hitzebelasteten Tätigkeiten durchführen
| q | [5 empty] | q | Bereitstellen von Getränken
| q | [5 empty] | q | Empfehlung einer arbeitsmedizinischen Vorsorge
Informationen:
DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 107-001,
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510
DGfdB R 26.30.04
Arbeitsbereich: Saunabetrieb
Berufsgruppe/Person: Meisterinnen, Meister und Fachangestellte für Bäderbetriebe und unterwiesene Personen, Saunameisterinen und Saunameister
Tätigkeiten: Tätigkeiten im Saunabereich, Aufgusstätigkeiten